**SUPPLEMENT**

**Technical (QC) and biological variability of the samples shown by the median RSD (%) for the measured compounds.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Analyte** | **Time** | **RSD** | **Replicates** |
| CIRBP | QC | 10 | 3 |
| CIRBP | 0 | 153 | 18 |
| CIRBP | 24 | 68 | 13 |
| CIRBP | 6 | 164 | 18 |
| CIRBP | Pre | 134 | 12 |
| IL1b | QC | 4 | 3 |
| IL1b | 0 | 118 | 16 |
| IL1b | 24 | 106 | 13 |
| IL1b | 6 | 113 | 19 |
| IL1b | Pre | 120 | 13 |
| IL6 | QC | 8 | 3 |
| IL6 | 0 | 123 | 18 |
| IL6 | 24 | 280 | 15 |
| IL6 | 6 | 185 | 19 |
| IL6 | Pre | 132 | 19 |
| IL8 | QC | 7 | 3 |
| IL8 | 0 | 148 | 18 |
| IL8 | 24 | 282 | 15 |
| IL8 | 6 | 278 | 19 |
| IL8 | Pre | 89 | 19 |
| IL10 | QC | 10 | 3 |
| IL10 | 0 | 133 | 18 |
| IL10 | 24 | 140 | 15 |
| IL10 | 6 | 110 | 19 |
| IL10 | Pre | 94 | 18 |
| MCP1 | QC | 5 | 3 |
| MCP1 | 0 | 156 | 18 |
| MCP1 | 24 | 87 | 15 |
| MCP1 | 6 | 106 | 19 |
| MCP1 | Pre | 49 | 19 |
| FGF23 | QC | 6 | 3 |
| FGF23 | 0 | 58 | 18 |
| FGF23 | 24 | 105 | 15 |
| FGF23 | 6 | 99 | 19 |
| FGF23 | Pre | 51 | 19 |
| VEGFA | QC | 14 | 3 |
| VEGFA | 0 | 195 | 17 |
| VEGFA | 24 | 123 | 15 |
| VEGFA | 6 | 178 | 19 |
| VEGFA | Pre | 117 | 19 |
| Ang-2 | QC | 3 | 3 |
| Ang-2 | 0 | 85 | 18 |
| Ang-2 | 24 | 116 | 18 |
| Ang-2 | 6 | 86 | 18 |
| Ang-2 | Pre | 80 | 18 |
| SDC-1 | QC | 5 | 3 |
| SDC-1 | 0 | 108 | 18 |
| SDC-1 | 24 | 135 | 18 |
| SDC-1 | 6 | 109 | 18 |
| SDC-1 | Pre | 127 | 18 |
| TM | QC | 0.2 | 3 |
| TM | 0 | 21 | 18 |
| TM | 24 | 10 | 18 |
| TM | 6 | 7 | 18 |
| TM | Pre | 8 | 18 |